**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/46/2018/24** Kraków dnia: 2018-12-28

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-19

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**”, o następującej treści:

**Pakiet 12, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści próbki w ilości 4 sztuki ( tj. 1 opakowanie)?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**Pakiet 23, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści wziernik uszny tyko w rozmiarach 2,5 , i 4,0 mm?

**Odpowiedź: Nie dopuszcza.**

**Pakiet 23, pozycja1**

Czy zamawiający dopuści wzierniki pakowane po 250 sztuk, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 39, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz. do rurek intubacyjnych o długości 60 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 st. do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na łączniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przeźroczystą komorą płuczącą z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16F?

**Odpowiedź: Dopuszcza się .**

**Pakiet 39, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 39, pozycji 1 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment,
a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.**

**Pakiet 39, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 3 dni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel