**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Znak sprawy: ZP/46/2018**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej **(SIWZ)**

**na**

 **Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

 Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 ul. Prądnicka 35 - 37

 31-202 Kraków

 Tel.: 12 25 78 291; 12 25 78 292

 Faks: 12 25 78 229; 12 25 78 292

 e-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl

 adres strony internetowej: www.narutowicz.krakow.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: **przetarg nieograniczony**.

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III.

## Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia, należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z 17.01.2017 r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie częściowe nr:** | **Opis:** |
| 1 | **Temat:** Pakiet nr 1 - Elektrody endokawitarne **Wspólny Słownik Zamówień:** 31711140-6 - Elektrody **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 2 | **Temat:** Pakiet nr 2 - Łączniki do kroplówek **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 3 | **Temat:** Pakiet nr 3 - Zestaw do endoskopowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu **Wspólny Słownik Zamówień:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 4 | **Temat:** Pakiet nr 4 - Rury do obwodu anestetycznego **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 5 | **Temat:** Pakiet nr 5 - Staplery jednorazowe **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 6 | **Temat:** Pakiet nr 6 - Układ oddechowy **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 7 | **Temat:** Pakiet nr 7 - Drenaż pola operacyjnego **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141642-2 - Akcesoria do drenażu **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 8 | **Temat:** Pakiet nr 8 - Cewniki do karmienia noworodków **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141200-2 - Cewniki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 9 | **Temat:** Pakiet nr 9 - Zestaw do operacji żylaków odbytu metodą longo **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 10 | **Temat:** Pakiet nr 10 - Elektrody EKG **Wspólny Słownik Zamówień:** 31711140-6 - Elektrody **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 11 | **Temat:** Pakiet nr 11 - Anoskopy diagnostyczne **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 12 | **Temat:** Pakiet nr 12 - Elektrody samoprzylepne do aparatu Elle Tens **Wspólny Słownik Zamówień:** 31711140-6 - Elektrody **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 13 | **Temat:** Pakiet nr 13 - Strzykawki do podawania leków doustnych **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141310-6 - Strzykawki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 14 | **Temat:** Pakiet nr 14 - Worki do drenażu typu Bile-Bag **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141642-2 - Akcesoria do drenażu **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 15 | **Temat:** Pakiet nr 15 - Akcesoria do aparatu AIRVO **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 16 | **Temat:** Pakiet nr 16 - Igła do punkcji nerki **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141320-9 - Igły medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 17 | **Temat:** Pakiet nr 17 - Sprzęt do cieplarek **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 18 | **Temat:** Pakiet nr 18 - Pojemniki chirurgiczne z formaliną **Wspólny Słownik Zamówień:** 33140000-3 - Materiały medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 19 | **Temat:** Pakiet nr 19 - Worki foliowe światłoczułe na kroplówki z lekami światłoczułymi **Wspólny Słownik Zamówień:** 33140000-3 - Materiały medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 20 | **Temat:** Pakiet nr 20 - Worki foliowe światłoczułe na mieszaniny do żywienia pozajelitowego **Wspólny Słownik Zamówień:** 33140000-3 - Materiały medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 21 | **Temat:** Pakiet nr 21 - Pojemnik na kał - posiew **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 22 | **Temat:** Pakiet nr 22 - Wkłady + łyżki do laryngoskopów jednorazowego użycia **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 23 | **Temat:** Pakiet nr 23 - Wzierniki uszne **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 24 | **Temat:** Pakiet nr 24 - Mikrokuwety do badania cukru u noworodka **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 25 | **Temat:** Pakiet nr 25 - Materiały do gazometrii **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 26 | **Temat:** Pakiet nr 26 - Zestaw do lewatyw **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 27 | **Temat:** Pakiet nr 27 - Zaworki biopsyjne i ssące **Wspólny Słownik Zamówień:** 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 28 | **Temat:** Pakiet nr 28 - Komory inhalacyjne pediatryczne **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 29 | **Temat:** Pakiet nr 29 - Maska z rezerwuarem tlenowym **Wspólny Słownik Zamówień:** 33157110-9 - Maski tlenowe **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 30 | **Temat:** Pakiet nr 30 - Stapler Skórny **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 31 | **Temat:** Pakiet nr 31 - Próżnociąg położniczy **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 32 | **Temat:** Pakiet nr 32 - Klipsy tytanowe **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 33 | **Temat:** Pakiet nr 33 - Mydło w systemie zamkniętym **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 34 | **Temat:** Pakiet nr 34 - Ubrania męskie chirurgiczne **Wspólny Słownik Zamówień:** 33199000-1 - Odzież medyczna **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 35 | **Temat:** Pakiet nr 35 - Filtr typu MICROGARD do spirometru **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 36 | **Temat:** Pakiet nr 36 - Zestaw cewników tętniczych **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141200-2 - Cewniki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 37 | **Temat:** Pakiet nr 37 - Ręczniki jednorazowe wysokochłonne do higieny pacjenta **Wspólny Słownik Zamówień:** 33140000-3 - Materiały medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 38 | **Temat:** Pakiet nr 38- Zestaw do cewnikowania żył centralnych cewnikiem dwu - i trójkanałowym **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141200-2 - Cewniki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 39 | **Temat:** Pakiet nr 39 - Cewniki do zamkniętego systemu odsysania **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141200-2 - Cewniki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 40 | **Temat:** Pakiet nr 40 - Cewnik do kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141200-2 - Cewniki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 41 | **Temat:** Pakiet nr 41 - Wzierniki ginekologiczne dwułyżkowe **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 42 | **Temat:** Pakiet nr 42 - Kołdra grzewcza **Wspólny Słownik Zamówień:** 39143114-8 - Koce elektryczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 43 | **Temat:** Pakiet nr 43 - Maski Venturiego - dziecięce **Wspólny Słownik Zamówień:** 33157110-9 - Maski tlenowe **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 44 | **Temat:** Pakiet nr 44 - Zestaw do nebulizacji **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 45 | **Temat:** Pakiet nr 45 - Dren z trokarem do drenażu klatki piersiowej **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141642-2 - Akcesoria do drenażu **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 46 | **Temat:** Pakiet nr 46 - Nakłuwacze do pobierania krwi **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141320-9 - Igły medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 47 | **Temat:** Pakiet nr 47 - Stent moczowodowy **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141200-2 - Cewniki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 48 | **Temat:** Pakiet nr 48 - Pokrowce na przewody **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 49 | **Temat:** Pakiet nr 49 - Ssanie do drenażu opłucnowego **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 50 | **Temat:** Pakiet nr 50 - Fartuch ochronny foliowy **Wspólny Słownik Zamówień:** 33199000-1 - Odzież medyczna **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 51 | **Temat:** Pakiet nr 51 - Sterylny żel znieczulający do cewnikowania **Wspólny Słownik Zamówień:** 33140000-3 - Materiały medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 52 | **Temat:** Pakiet nr 52 - Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych **Wspólny Słownik Zamówień:** 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 53 | **Temat:** Pakiet nr 53 - Fartuch ochronny z włókniny **Wspólny Słownik Zamówień:** 33199000-1 - Odzież medyczna **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 54 | **Temat:** Pakiet nr 54 - Igły **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 55 | **Temat:** Pakiet nr 55 - Wyroby medyczne do podaży mieszanin do żywienia pozajelitowego **Wspólny Słownik Zamówień:** 33140000-3 - Materiały medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 56 | **Temat:** Pakiet nr 56 - Igła z otworem bocznym do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141320-9 - Igły medyczne **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |
| 57 | **Temat:** Pakiet nr 57 - Cewnik PUR CH 14 **Wspólny Słownik Zamówień:** 33141200-2 - Cewniki **Opis:** wg załącznika nr 1 do SIWZ**Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych****Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych**.  |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do [x]  wszystkich części zamówienia [ ]  maksymalnej liczby części zamówienia: [ ] [ ]  tylko jednej części zamówienia.

## Miejsce realizacji:

|  |
| --- |
| Siedziba Zamawiającego - Magazyn Szpitala – dla zadań częściowych: 1 – 57. |

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

|  |
| --- |
| **24 miesiące od daty zawarcia umowy** – dla zadań częściowych: 1- 57. |

# Warunki udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki udziału w postępowaniu** |
| 1 | **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa**O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. |
| 2 | **Zdolność techniczna lub zawodowa**O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. |
| 3 | **Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. |

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

## Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające (Procedura Self – cleaning).

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

## Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Jednolity europejski dokument zamówienia** **(JEDZ)** w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  Oświadczenie (JEDZ) składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Instrukcja wypełnienia Formularza JEDZ dostępna jest na <https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf> , sam formularz JEDZ w wersji elektronicznej dostępny jest na <https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf>. edytowalna wersja JEDZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.JEDZ przesyłany jest drogą elektroniczną zgodnie z wymogami pkt 12 SIWZ. |

## Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. |

## Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

## Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. |
| 2 | **Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego**Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 3 | **Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS**Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 4 | **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego**Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 5 | **Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne**Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |
| 6 | **Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne**Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |
| 7 | **Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp**Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. |
| 8 | **Oświadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp**Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp. |
| 9 | **Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych**Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument**Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 2 | **Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp**Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 3 | **Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków**Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 4 | **Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy**Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

## W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały**1) **Foldery (materiały producenta, ulotki firmowe, instrukcje obsługi)** dotyczące opisu przedmiotu zamówienia **-** potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą być w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, Nr pakietu, Nr pozycji której dotyczy.Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2:2) **Próbki** (gotowe do użycia w warunkach szpitalnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ), opatrzone etykietami w języku polskim, zawierającymi wszystkie niezbędne dane. Próbki opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, nr pakietu, nr pozycji której dotyczy. **Próbki są bezpłatne i po ocenie traktowane są jako odpad medyczny.**3) Wszelkie dokumenty, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. |

## Inne wymagane dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany dokument** |
| 1 | **Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym**Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym |

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570).

## W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

## Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

## Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

## Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## W przypadku, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń.

## Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

## Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

##

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

## Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ.

## Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów.

## Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ.

## W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

## sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

## czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

## a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

## b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

## Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego z tych podwykonawców.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

* 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219
	z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.
	2. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma on-line działająca pod adresem <https://e-ProPublico.pl/> (dalej jako: ”Platforma”).
	3. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: ”**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**” – znak sprawy: **ZP/46/2018**.
	4. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
	5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://e-ProPublico.pl/> oraz uznaje go za wiążący.
	6. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1. stały dostęp do sieci Internet,
2. posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3. komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje
z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5. włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
	1. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.
	2. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
6. dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
7. dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.
	1. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
8. załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz
z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
9. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
10. o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
	2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy na karcie ”Wiadomości”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
	3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
	4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy na karcie ”Wiadomości”. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
	5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.13, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
	6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
	o którym mowa w pkt 12.13.
	7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem platformy na karcie ”Wiadomości”, bez ujawniania źródła zapytania,
	a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  Katarzyna Kędzierska - INSPEKTOR Dział Zamówień Publicznych i Umów e-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl  |
| 2 |  Ewa Szlifińska - INSPEKTOR Dział Zamówień Publicznych i Umów e-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl  |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  Lillia Renata Winnicka-Pancerz |
| 2 |  Agnieszka Biel  |
| 3 |  Maria Biel  |

# Wymagania dotyczące wadium

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

|  |
| --- |
| Dla zadania częściowego nr 1: **510.00 PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 2: **215.00 PLN** (słownie: dwieście piętnaście 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 3: **630.00 PLN** (słownie: sześćset trzydzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 4: **7 000.00 PLN** (słownie: siedem tysięcy00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 5: **415.00 PLN** (słownie: czterysta piętnaście 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 6: **770.00 PLN** (słownie: siedemset siedemdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 7: **700.00 PLN** (słownie: siedemset 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 8: **42.00 PLN** (słownie: czterdzieści dwa 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 9: **130.00 PLN** (słownie: sto trzydzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 10: **350.00 PLN** (słownie: trzysta pięćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 11: **1 160.00 PLN** (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 12: **130.00 PLN** (słownie: sto trzydzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 13: **24.00 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 14: **70.00 PLN** (słownie: siedemdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 15: **4 600.00 PLN** (słownie: cztery tysiące sześćset 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 16: **370.00 PLN** (słownie: trzysta siedemdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 17: **1 400.00 PLN** (słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 18: **830.00 PLN** (słownie: osiemset trzydzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 19: **64.00 PLN** (słownie: sześćdziesiąt cztery 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 20: **99.00 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 21: **35.00 PLN** (słownie: trzydzieści pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 22: **250.00 PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 23: **45.00 PLN** (słownie: czterdzieści pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 24: **510.00 PLN** (słownie: pięćset dziesięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 25: **90.00 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 26: **210.00 PLN** (słownie: dwieście dziesięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 27: **120.00 PLN** (słownie: sto dwadzieścia 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 28: **66.00 PLN** (słownie: sześćdziesiąt sześć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 29: **75.00 PLN** (słownie: siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 30: **235.00 PLN** (słownie: dwieście trzydzieści pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 31: **700.00 PLN** (słownie: siedemset 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 32: **95.00 PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 33: **240.00 PLN** (słownie: dwieście czterdzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 34: **155.00 PLN** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 35: **230.00 PLN** (słownie: dwieście trzydzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 36: **44.00 PLN** (słownie: czterdzieści cztery 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 37: **51.00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt jeden 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 38: **2 300.00 PLN** (słownie: dwa tysiące trzysta 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 39: **550.00 PLN** (słownie: pięćset pięćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 40: **61.00 PLN** (słownie: sześćdziesiąt jeden 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 41: **52.00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt dwa 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 42: **2 400.00 PLN** (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 43: **51.00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt jeden 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 44: **1 790.00 PLN** (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 45: **57.00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt siedem 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 46: **570.00 PLN** (słownie: pięćset siedemdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 47: **144.00 PLN** (słownie: sto czterdzieści cztery 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 48: **155.00 PLN** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 49: **460.00 PLN** (słownie: czterysta sześćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 50: **105.00 PLN** (słownie: sto pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 51: **195.00 PLN** (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 52: **3 330.00 PLN** (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 53: **750.00 PLN** (słownie: siedemset pięćdziesiąt 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 54: **4 000.00 PLN** (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 55: **1 940.00 PLN** (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 56: **24.00 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery 00/100 PLN) |
| Dla zadania częściowego nr 57: **440.00 PLN** (słownie: czterysta czterdzieści 00/100 PLN) |

## Wadium należy wnieść w terminie do dnia **09/01/2019 do godz. 11:00**.

## Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 03 1130 1150 0012 1145 8820 0005;

## poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

## Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

## Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

## Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca **wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie e-propublico w zakładce „Załączniki" oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia**. Wykonawca winien wczytać odpowiednio dokument poręczenia lub gwarancji zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na rzecz Zamawiającego tytułem wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **ZP/46/2018**, którego przedmiotem jest **„Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”**, ważnego przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

## Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

## Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

## Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

* 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
	3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
	4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
	5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>.
	6. Zamawiający określa następującą instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu:
1. Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie,
w menu” Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji” Zgłoś udział w postępowaniu”.
2. w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać
z funkcji” Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji
i umożliwia zalogowanie się na Platformie.
3. ofertę oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ, należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
4. ofertę oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 SIWZ, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie” Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji” Załącz plik” i użycie przycisku „Prześlij wybrane pliki”.
5. potwierdzeniem prawidłowo przesłanego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści „Plik został poprawnie przesłany na platformę”. Wykonawca, po prawidłowym przesłaniu pliku, może pobrać automatycznie wystawiony przez Platformę dokument EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będące dowodem potwierdzającym czas i fakt dostarczenia dokumentu do właściwego systemu teleinformatycznego Zamawiającego.
6. Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć ofertę przesłaną przez Platformę. Operacja wycofania jest możliwa do upływu terminu składania ofert.
	1. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej <https://e-ProPublico.pl/>, pod linkiem ***Instrukcja Wykonawcy***.
	2. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
	z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
	3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
	4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
	w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
	5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), które Wykonawca chce zastrzec, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, **do dnia 09/01/2019 do godz. 11:00**.

## Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe.

## Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 09/01/2019 o godz. 12:00**, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

## kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

## firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

## ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie częściowe** | **Nazwa kryterium - waga [%]** |
| 1 - Pakiet nr 1 - Elektrody endokawitarne2 - Pakiet nr 2 - Łączniki do kroplówek3 - Pakiet nr 3 - Zestaw do endoskopowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu4 - Pakiet nr 4 - Rury do obwodu anestetycznego5 - Pakiet nr 5 - Staplery jednorazowe6 - Pakiet nr 6 - Układ oddechowy7 - Pakiet nr 7 - Drenaż pola operacyjnego8 - Pakiet nr 8 - Cewniki do karmienia noworodków 9 - Pakiet nr 9 - Zestaw do operacji żylaków odbytu metodą longo10 - Pakiet nr 10 - Elektrody EKG11 - Pakiet nr 11 - Anoskopy diagnostyczne12 - Pakiet nr 12 - Elektrody samoprzylepne do aparatu Elle Tens 13 - Pakiet nr 13 - Strzykawki do podawania leków doustnych14 - Pakiet nr 14 - Worki do drenażu typu Bile-Bag15 - Pakiet nr 15 - Akcesoria do aparatu AIRVO16 - Pakiet nr 16 - Igła do punkcji nerki17 - Pakiet nr 17 - Sprzęt do cieplarek18 - Pakiet nr 18 - Pojemniki chirurgiczne z formaliną19 - Pakiet nr 19 - Worki foliowe światłoczułe na kroplówki z lekami światłoczułymi20 - Pakiet nr 20 - Worki foliowe światłoczułe na mieszaniny do żywienia pozajelitowego21 - Pakiet nr 21 - Pojemnik na kał - posiew22 - Pakiet nr 22 - Wkłady + łyżki do laryngoskopów jednorazowego użycia 23 - Pakiet nr 23 - Wzierniki uszne24 - Pakiet nr 24 - Mikrokuwety do badania cukru u noworodka25 - Pakiet nr 25 - Materiały do gazometrii26 - Pakiet nr 26 - Zestaw do lewatyw27 - Pakiet nr 27 - Zaworki biopsyjne i ssące28 - Pakiet nr 28 - Komory inhalacyjne pediatryczne29 - Pakiet nr 29 - Maska z rezerwuarem tlenowym30 - Pakiet nr 30 - Stapler Skórny31 - Pakiet nr 31 - Próżnociąg położniczy32 - Pakiet nr 32 - Klipsy tytanowe33 - Pakiet nr 33 - Mydło w systemie zamkniętym 34 - Pakiet nr 34 - Ubrania męskie chirurgiczne35 - Pakiet nr 35 - Filtr typu MICROGARD do spirometru36 - Pakiet nr 36 - Zestaw cewników tętniczych37 - Pakiet nr 37 - Ręczniki jednorazowe wysokochłonne do higieny pacjenta38 - Pakiet nr 38- Zestaw do cewnikowania żył centralnych cewnikiem dwu - i trójkanałowym39 - Pakiet nr 39 - Cewniki do zamkniętego systemu odsysania40 - Pakiet nr 40 - Cewnik do kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji41 - Pakiet nr 41 - Wzierniki ginekologiczne dwułyżkowe42 - Pakiet nr 42 - Kołdra grzewcza43 - Pakiet nr 43 - Maski Venturiego - dziecięce44 - Pakiet nr 44 - Zestaw do nebulizacji45 - Pakiet nr 45 - Dren z trokarem do drenażu klatki piersiowej46 - Pakiet nr 46 - Nakłuwacze do pobierania krwi47 - Pakiet nr 47 - Stent moczowodowy48 - Pakiet nr 48 - Pokrowce na przewody49 - Pakiet nr 49 - Ssanie do drenażu opłucnowego50 - Pakiet nr 50 - Fartuch ochronny foliowy51 - Pakiet nr 51 - Sterylny żel znieczulający do cewnikowania52 - Pakiet nr 52 - Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych53 - Pakiet nr 53 - Fartuch ochronny z włókniny54 - Pakiet nr 54 - Igły55 - Pakiet nr 55 - Wyroby medyczne do podaży mieszanin do żywienia pozajelitowego56 - Pakiet nr 56 - Igła z otworem bocznym do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego57 - Pakiet nr 57 - Cewnik PUR CH 14 | 1 - Cena - 602 - Termin dostawy w dniach roboczych - 103 - Termin dostawy w trybie pilnym - 104 - Termin ważności/gwarancja - 20 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie częściowe** | **Wzór** |
| 1 | CenaLiczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100 \* wagagdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert- Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Termin dostawy w dniach roboczychLiczba punktów = ( Ozn war 3/10 ) \* 100 \* waga Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - To - termin dostawy w ocenianej ofercie:- za dostawę w terminie do 2 dni roboczych( do 48 godzin od złożenia zamówienia) - 10 pkt.- za dostawę w terminie do 3 dni roboczych( od 49 do 72 godzin od złożenia zamówienia) 6 pkt.- za dostawę w terminie do 4 dni roboczych ( od 73 do 96 godzin od złożenia zamówienia) - 2 pkt.- za dostawę w terminie do 5 dni roboczych (od 97 do 120 godzin od złożenia zamówienia) - 0 pkt.Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy w dniach roboczych powyżej 5 dni roboczych (powyżej 120 godzin od złożenia zamówienia). |
| 3 | Termin dostawy w trybie pilnymLiczba punktów = ( Ozn war4/10 ) \* 100 \* waga Ozn war4 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war4 - 0 - 10 punktów gdzie: Ilość punktów:- za dostawę w terminie od 12 do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia - 10 pkt.- za dostawę w terminie 25 - 48 godzin od chwili złożenia zamówienia - 0 pkt., Zamawiający nie dopuszcza terminu dostawy w trybie pilnym powyżej 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.Termin dostawy w trybie pilnym należy podać w godzinach. |
| 4 | Okres gwarancji/Termin ważności ( liczony od dnia dostawy)Liczba punktów = ( To/10 ) \* 100 \* wagaTo wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: To - termin gwarancji/ważności w ocenianej ofercie: Ilość punktów:- za okres ważności/gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt. - za okres ważności/gwarancji od 13 do 24 miesiące - 10 pkt., Zamawiający nie dopuszcza okresu ważności/gwarancji poniżej 12 miesięcy. |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

##  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

## oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017 poz. 847);

## pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

## wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

## wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

## powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

##  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie internetowej www.narutowicz.krakow.pl oraz na platformie informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

## Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

## Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

* 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**” Zakup
i dostawa różnych wyrobów medycznych III**” – znak sprawy: **ZP/46/2018**,prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO;
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

ul. Prądnicka 35 - 37 31-202 Kraków

Tel.: 12 25 78 291; 12 25 78 292

Faks: 12 25 78 229; 12 25 78 292

e-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl.

1. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpital Miejski Specjalistyczny
2. im. Gabriela Narutowicza w Krakowie jest Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@narutowicz.krakow.pl ;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
1. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

**Załączniki do SIWZ**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika** |
| 1 | Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| 2 | Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy |
| 3 | Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia |
| 4 | Załącznik nr 4 – Wzór umowy |
| 5 | Załącznik nr 5 – Wadium |
| 6 | Załącznik nr 6 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym |
| 7 | Załącznik nr 7 – RODO |
| 8 | Załącznik nr 8 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |