**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/46/2018/26** Kraków dnia: 2018-12-28

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-21

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**”, o następującej treści:

**Pakiet 39**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie 2 pozycji z pakietu do utworzenie odrębnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający wymaga aby cewniki w systemie zamkniętym były w całości sterylne wraz z podwójnie obrotowym łącznikiem od strony pacjenta?

**Odpowiedź: Tak, wymaga.**

**Pytanie 3:**

Czy zamawiający wymaga aby sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godz. bez wymiany cewnika w rozmiarach: Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, INTUBACYJNY dł. 54 cm , TRACHEOSTOMIJNY dł. 30,5 cm ze sterylnym podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z portem MDI sterylizowane radiacyjnie posiadały samodomykającą się zastawkę komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta. Wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu producenta?

**Odpowiedź: Nie wymaga, dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający pod pojęciem cewnik do odsysania w systemie zamkniętym rozumie wyłącznie konfiguracje zawierającą co najmniej cewnik ssący w rękawie ochronnym i łącznik od strony pacjenta (kolankowy lub Y) zgodnie z definicja Normy PN EN ISO 8836:2014?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel