**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/46/2018/11** Kraków dnia: 2018-12-28

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-8

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-12-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**”, o następującej treści:

Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści obwody i filtry w zestawie pakowane osobno?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści układu składające się z 2 rur o długości 1.5m i dodatkowej rury 0.75 m, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści układu składające się z 2 rur o długości 1.5m i dodatkowej rury 1.5 m, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel