Białystok, dn. 01.07.2020r.

ZP/VI/20/559

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG (nr sprawy 65/2020/RPO)

**Pytanie nr 1:**

Dot. Zał. 1.1 Opis Asortymentu pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z klasycznym ekranem LCD umożliwiającym dezynfekcje i klasycznym klawiszowym panelem sterowania? Oferowany przez nas ultrasonograf wyposażony jest w sterylne osłony zakładane na panel sterowania i ekran.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2:**

Dot. Zał. 1.1 Archiwizacja pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z szybkim dyskiem twardym SSD o pojemności 120 GB?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3:**

Dot. Zał. 1.1 Archiwizacja pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG, z zewnętrzną nagrywarką CD/DVD i portem USB umieszczonym z przodu aparatu?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4:**

dotyczy punktu: Opis asortymentu punkt 1

Czy pod wymogiem: "Jednostka główna z minimum 3 aktywnymi portami głowic" Zamawiający rozumie urządzenie, które można łatwo zdemontować z zintegrowanego fabrycznego stolika jezdnego i wykorzystać jako urządzenie przenośne z 3 aktywnymi równoważnymi gniazdami głowic?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 5:**

dotyczy punktu: Opis asortymentu punkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu o treści: "Urządzenie zawierające minimum zestaw 3 głowic w tym głowicę convex, głowicę liniową o wysokiej częstotliwości wraz z nawigacją toru biopsyjnego oraz głowicę sektorową" ?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6:**

dotyczy punktu: Archiwizacja punkt 1

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat usg posiadający dysk twardy SSD o pojemności 128 GB pozwalający na zapis 354313 zdjęć ?. Oferowana pojemność jest wystarczająca dla zaawansowanej archiwizacji danych, dodatkowo nadmieniamy, że zamawiany system ma być wyposażony w moduł DICOM 3.0 wraz z raportami strukturalnymi naczyniowymi i kardiologicznymi.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 7:**

Pytanie 4 dotyczy punktu: Archiwizacja punkt 4

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat nie posiadający automatycznie dodawanej przeglądarki DICOM podczas transmisji danych na nośniki przenośne?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWIZ, Opis Asortymentu, pkt. 2

Zamawiający wymaga Aparatu USG zawierającego zestaw 3 głowic w tym głowicę convex, głowicę liniową o wysokiej częstotliwości oraz głowicę sektorową.

Jednocześnie Zamawiający nie określa zakresu częstotliwości wymaganych głowic. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał Aparatu USG wyposażonego w głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 2 – 6 MHz, głowicę liniową o zakresie częstotliwości min. 4- 12 MHz, głowicę sektorową o zakresie częstotliwości min. 2 – 4 MHz?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWIZ, Opis Asortymentu, pkt. 8

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG który nie posiada ekranu dotykowego a obsługa odbywa się przez łatwy do dezynfekcji panel sterowania bezklawiszowy? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty oraz pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWIZ, Opis Asortymentu, pkt. 8

Ze względu na to, że Zamawiający wymaga aby Aparat USG był wyposażony w łatwy do dezynfekcji panel sterowania bezklawiszowy, prosimy o wyjaśnienie czy w związku z powyższym panel sterowania ma być odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadawać się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej w tym również preparatami na bazie alkoholu izopropylowego?

Odpowiedź: **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWIZ, Archiwizacja, pkt. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG wyposażony w system archiwizacji danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności 500 GB?

Zwracamy uwagę na fakt, iż pojemność 500 GB dysku wewnętrznego przeznaczonego na archiwum wewnętrzne jest całkowicie wystarczająca i pozwala na archiwizację bardzo dużej ilości danych, obrazów z badań, pętli obrazowych (filmy z badań). Zamawiający wymaga również integracji dostarczonego Aparatu USG z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS NETRAAD. W takiej sytuacji nie ma potrzeby archiwizowania na stałe danych z badań w aparacie USG ponieważ dane te będą mogły być wysłane automatycznie po każdym badaniu do systemu RIS/PACS Zamawiającego. Wewnętrzne archiwum aparatu USG służy głównie do podręcznej archiwizacji więc pojemności dysku wewnętrznego 500 GB przeznaczonego na archiwum wewnętrzne jest całkowicie wystarczająca. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty oraz pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWIZ, Archiwizacja, pkt. 4

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG z funkcją nagrywania plików DICOM na nośniki zewnętrzne bez opcji automatycznie dodawanej przeglądarki plików DICOM?

Oferujemy możliwość dostarczenia Zamawiającemu przeglądarki plików DICOM którą Użytkownik może dodać na nośnik zewnętrzny. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty oraz pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWIZ, Archiwizacja, pkt. 5

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG posiadający port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych, umieszczony z przodu aparatu pod pulpitem?

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty oraz pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWIZ, Wzór Umowy § 2 ust.3 pkt.7

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG wyposażony w najaktualniejszą, angielskojęzyczną wersję oprogramowania (tj. menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej?

Język angielski jest powszechnie stosowany w nomenklaturze medycznej, ultrasonograficznej i obsłudze urządzeń medycznych, więc tłumaczenia powszechnie znanych angielskojęzycznych określeń dotyczących trybów pracy lub wielkości mierzonych, nazw klawiszy pulpitu, mogą powodować nieporozumienia. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, FORMULARZ CENOWY, Pakiet nr 1 – Aparat USG – 1 szt

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz rodzaj asortymentu?

Odpowiedź: **W przypadku składania oferty na asortyment, którego elementy składowe objęte są różnymi składkami VAT, Zamawiający oczekuje aby w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz cenowy” w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” pod nazwą ofertowanego asortymentu wymienić jego elementy składowe i wskazać jakim składkom VAT podlegają, a także podać ich ceny jednostkowe, wartości netto oraz brutto.**

**Przykładowy sposób w jaki powinna być złożona taka oferta poniżej:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa, producent, nr katalogowy** | **Ilość** | **Cena jednostk. netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1. | **Nazwa sprzętu wskazana w SIWZ**- o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1.xx *w którego skład wchodzą poszczególne elementy składowe:**1). nazwa elementu składowego nr 1,**2). nazwa elementu składowego nr 2,**3). nazwa elementu składowego nr 3,**(…)**n). nazwa elementu składowego nr n,* |  | x szt. | Cena jedn. netto oferowanego asortymentu*w tym:**1) cena netto elementu 1,**2) cena netto elementu 2,* *(…)**n) cena netto elementu n,* | Wartość netto oferowanego asortymentu*w tym:**1) wartość netto elementu 1,**2) wartość netto elementu 2,* *(…)**n) wartość netto elementu n,* | Stawki VAT zastosowane dla oferowanego asortymentunp. 8% i 23%*w tym:**1) stawka VAT elementu 1,**2) stawka VAT elementu 2,* *(…)**n) stawka VAT elementu n,* | Wartość brutto oferowanego asortymentu*w tym:**1) wartość brutto elementu 1,**2) wartość brutto elementu 2,* *(…)**n) wartość brutto elementu n,* |

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, wzór umowy §14 kary umowne

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w §14 wzoru umowy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, Wzór umowy, §6 – dostawa przedmiotu zamówienia

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §6 wzoru umowy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy załącznika nr 8, tj. wzór umowy do SIWZ:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, tj wzór umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, tj wzór umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ, tj, wzór umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 do SWIZ, Opis Asortymentu, pkt. 9

Czy Zamawiający zaakceptuje osłony na głowice w rozmiarze 14 x 147?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 08.07.2020r. do godz. 12.00 - składanie ofert
* 08.07.2020r. do godz. 12.00 - termin wnoszenia wadium
* 08.07.2020r. godz. 12.30 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.