|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 1 - Elektrody endokawitarne** | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na **24 m-ce** w szt. | cena jedn.bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT **w zł** i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość  próbek | Okres  gwarancji/  termin  ważności | |
| 1 | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca dla dorosłych, odgięte, wykrywalne radiologicznie | 4-7F |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  | |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet 7 – Drenaż pola operacyjnego** | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na **24 m-ce** w szt. | cena jedn.bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT **w zł** i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość  próbek | Okres  gwarancji/  termin  ważności | |
| 1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran, typu REDON; sterylny; płaski; z podziałką; z możliwością połączenia z drenami od 6CH - 18 CH; wykonany z polietylenu. | 200 ml –  400 ml |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  | |
| 2 | Dren do pooperacyjnego drenażu ran typu REDON; sterylny:  - wykonany z poliuretanu ( nie zawierający lateksu, flatanów i PCV),  - termoplastyczny, posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; na przemiennie, atraumatyczne otwory drenujące o długości 15 cm,  - wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu,  - długość drenu nie krótsza niż 50 cm,  - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrznie – folia, zewnętrznie – papier/folia),  - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie),  - dren miękki, nietoksyczny i niepirogenny. | nr 8 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  | |
| nr 10 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  | |
| nr 12 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  | |
| nr 14 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  | |
| nr 16 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  | |
| nr 18 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  | |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

**Pakiet 30 - Stapler Skórny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na  **24 m-ce w szt.** | cena jedn.  bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość  z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| 1 | Jednorazowe narzędzie chirurgiczne zszywające skórę za pomocą zszywek wykonanych ze stali nierdzewnej, zagięcie końcówki umożliwiające dokładną obserwację zamykanej rany. Narzędzie posiadające różne opcje zakładania zszywek z uwzględnieniem i dostosowaniem do różnej grubości skóry. Posiadające magazynek oraz wskaźnik ilości zszywek. (z 35 klamrami o grubości 3,6 mm) Spełniające wszelkie normy i dyrektywy UE. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
| 2 | Urządzenie do ściągania klamer, które za pomocą jednego zaciśnięcia szczęk zdejmuje zszywki. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | **RAZEM** | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

**Pakiet 54 – Igły**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na **24 m-ce** w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT **w zł** i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| 1. | Igła Ultraplex 360 do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, z nacięciem na igle umożliwiającym identyfikację położenia. Wysokiej jakości izolacja o małym współczynniku tarcia. Dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP. Igła przeznaczona wyłącznie do pracy z aparatem USG. |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.70 x 50 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.70 x 80 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.70 x 100 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………